РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

## МОХОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2017 года 									№ 24

с. Моховое

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования

населенных пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994г №69-ФЗ                   «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моховского сельского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности                           на территории Моховского сельского поселения администрация Моховского сельского поселения

Постановляет:

1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров                             и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Моховского сельского поселения согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Моховского сельского поселения от 15.07.2009 № 21 «О порядке создания подразделений добровольной пожарной охраны и обеспечения пожарной безопасности на территории населённых пунктов Моховского сельского поселения ».

3.Настоящее постановление обнародовать установленным порядком.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю                     за собой.

Глава сельского поселения                                                               А.А. Пиняев

Утверждено постановлением администрации Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области от 20 декабря 2017 № 24

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Моховского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лестница | 1 |
| 8 | Лопата совковая | 1 |

____________________